Date : 04/02/2026

Masse d’eau : 14 sachets de 481 g

Distance entre chaque sachet et les parois : 7 cm

Distance entre sacet et bordure de l’étagère : 10 cm

Distance entre sachet : 3,5 cm

Sonde T1 : T_ambiant

Sonde T2 : T_air haut

Sonde T3 : T_air milieu

Sonde T4 : T_eau milieu

Heure de début :  19 h 35 mn

Evènement :  Coupure d’électricité à 17 h 44 mn (moins de 1 mn) – Disjoncteur compteur a sauté

Ouvertures de porte (ouverture effectuée avec un angle de 90°)

| N° | Heure d’ouverture | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1 | 05 h 30 mn | 30 s 52 |
| 2 | 06 h 30 mn | 30 s 90 |
| 3 | 07 h 30 mn | 31 s 62 |
| 4 | 08 h 30 mn | 30 s 89 |
| 5 | 09 h 30 mn | 31 s 09 |
| 6 | 10 h 30 mn | 30 s 81 |
| 7 | 11 h 30 mn | 30 s 84 |
| 8 | 12 h 30 mn | 30 s 72 |
| 9 | 13 h 30mn | 30 s |
| 10 | 14 h 30 mn | 30 s 99 |
| 11 | 15 h 30 mn | 30 s 97 |
| 12 | 16 h 30 mn | 31 s 24 |
| 13 | 17 h 30 mn | 30 s 81 |
| 14 | 18 h 30 mn | 31 s 29 |
| 15 | 19 h 30 mn | 30 s 82 |
| 16 | 20 h 30 mn | 30 s 74 |
| 17 | 21 h 30 mn | 30 s 80 |
| 18 | 22 h 30 mn | 30 s 84 |
| 19 | 23 h 30 mn | 30 s 94 |
| 20 | 00 h 30 mn | 30 s 75 |
| 21 | 01 h 30 mn | 30 s 69 |
| 22 | 02 h 30 mn | 30 s 09 |
| 23 | 03 h 30 mn | 30 s 67 |
| 24 | 04 h 30 mn | 30 s 85 |
| 25 | 05 h 30 mn | 30 s 29 |

Heure d’arrêt du congélateur pour test d’autonomie (Tmin atteinte - -9°C) : 10 h 30 mn